ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Родник»
Россия 644031 г.Омск,ул.Универсальная,15 А, т/ф (3812) 36-71-73

ИНН 5504000440
Исх.№    150 25.07.2008

В Министерство экономики Омской области
г. Омск-2, ул. Красный Путь, 5
В Администрацию Тарского муниципального района Омской области ,
646530 Омская область г.Тара пл.Ленина 21
ЖАЛОБА
На действия единой аукционной комиссии
Тарского муниципального района Омской области
	наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона заказчика, фамилии, имена, отчества членов аукционной комиссии, действия которых обжалуются
	Администрация Тарского муниципального района Омской области,
646530 Омская область г.Тара пл.Ленина 21 Аукционная комиссия:
На заседании Единой комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе присутствовали: 
И.о. Председателя Единой комиссии:       
Мартынова Елена Александровна 
Члены Единой комиссии:
Лукиных Татьяна Владимировна;
Белицкая Светлана Викторовна;
Коптев Андрей Владимирович;
Смертина Нина Владимировна;
Исин Кайрат Акбаевич

	наименование,    сведения    о    месте нахождения (для юридического лица) участника       размещения       заказа, подавшего жалобу, почтовый адрес, адрес   электронной   почты,   номера контактного телефона, факса;
	Закрытое акционерное общество «Родник» (ЗАО «Родник»), 644031
г.Омскул.Универсальная, 15 А
Rodnik.omsk(o),mail .ru
Конт.тел 36-71-76, 8-913-633-00-77
т/ф 36-71-73

	указание на размещаемый заказ
	Предмет открытого аукциона «Устройство водозаборных скважин в Тарском районе Омской области»
ЛОТ №  1  Устройство водозаборной скважины в с. Большие Туралы Тарского района Омской области.
ЛОТ № 3 Устройство водозаборной скважины в с.Соусканово Тарского района Омской области. (Приложение №1)

	указание на обжалуемые действия аукционной комиссии, доводы жалобы.
	На основании протокола № ОА-12/1  рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по лотам №1,№3 (приложение №2) к участию в аукционе были допущены следующие участники: Закрытое акционерное    общество    «Родник»,    Общество   с   ограниченной
ответственностью      «Строительная фирма "Бурводстройпроект"


Индивидуальный предприниматель Язов (Язов Юрий Леонидович). Мы считаем, что аукционная комиссия до участия в аукционе должна была допустить, на основании поданных заявок, только одного участника - ЗАО «Родник» и объявить аукцион несостоявшимся по лоту №1,№3 по следующим основаниям:
1)
Согласно ст.36 ФЗ-94 в протоколе рассмотрения заявок должны
содержаться сведения об участниках аукциона. В соответствии со
ст. 11, требованиями в карте аукциона, муниципального
контракта участники должны были приложить копии лицензий на
требуемые виды работ при устройстве водозаборной скважины, а
именно:
1.
при роторном бурении скважин обязательные действия:
1.1 проходка горной выработки (скважины)
1.2 проведение геофизических работ в скважине
2. по окончании работ по строительству скважины выдается документ - Паспорт на скважину, где обязательное приложение — каротажная диаграмма (СП 11-108-98. ИЗЫСКАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА БАЗЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД, СНиП 3.05.04-85* "Наружные сети и сооружения ьводоснабжения и канализации"., СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".)
3. по техническому заданию необходим монтаж насоса в скважине и строительство зоны санитарной охраны.
Для выполнения работ п1-2 необходима лицензия на Инженерные
изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней
ответственности.
Для п 3 необходимы лицензии на Проектирование зданий и
сооружений I и II уровней ответственности и Строительство
зданий  и   сооружений  I  и  II   уровней  ответственности.   Все
лицензии ЗАО «Родник» предоставило ( приложение № 3)
Так как в протоколе нет данных о предоставлении лицензий, мы
считаем,     что    ИП    Язов     и     ООО     «Строительная    фирма
«Бурводстройпроект» незаконно допущен к участию в аукционе.
2)
Согласно аукционной документации (приложение №4) п 3.3
участники аукциона должны были подать предложения о качестве
работ, а в п 1.13 карты вьшолнить работы своими средствами и
силами , ЗАО «Родник» предложило (приложение №5)
строительство по действующему проекту, имеющему необходимые
согласования и экспертизу ( кроме того этот проект является
собственностью ЗАО «Родник» и указанному заказчику не
передавался), с обязательным проведением геофизических работ в
скважине.
Так как в протоколе нет данных предоставлении лицензий, о предложении по качеству работ, о проведении работ собственными силами мы. считаем, что ИП Язов и ООО «Строительная фирма «Бурводстройпроект» незаконно допущен к участию в аукционе.
3)
Согласно ст.34 ч2 ФЗ-94 «Документация об аукционе должна
2
содержать требования, установленные заказчиком, уполномоченным органом, к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.» Заказчик же предлагает строить по проекту, который морально устарел и не имеет соответствующих согласований и экспертизы. Мы считаем, что техническое задание составлено некорректно и не позволит подрядчику производить работы не нарушив законодательства РФ.
4) Так же мы считаем, что размещение аукциона было проведено с нарушениями. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе размещен на сайте в 9:30 25.07.08г , с подписями в ЗАО «Родник» не предоставлялся, в нарушении статьи 36 ФЗ-94 протокол был размещен на сайте на следующий день после дня рассмотрения заявок. Так же обращаем внимание на то, что расстояние до г.Тары - 300км, аукцион должен состояться в 11:00 25.07.2008г., уведомление получено по факсу в 09:10 25.07.2008г. и у ЗАО «Родник» нет возможности успеть на аукцион по очевидным обстоятельством.
- При таком проведении аукциона , независимо от результата, заказчик понуждает или поощряет любого подрядчика к нарушению Гражданского кодекса, Градостроительного кодекса, Закона о недрах, указанных СНиПов и правил, других законодательных актов РФ в области строительства водозаборов из подземных источников.
В связи с вышеизложенным просим:
1. Приостановить размещение заказа (заключение муниципального контракта ) до рассмотрения настоящей жалобы по существу.
2. Отменить решение единой комиссии Приложения
Приложение №1 извещение об открытом аукционе
Приложение №2 протокола № ОА-12/1 от 24.07.08 рассмотрения заявок, полученный с сайта в 9:30
25.07.08г
Приложение №3 копии лицензий
Приложение №4 аукционная документация, полученная с муниципального сайта
Приложение №5 пояснения к техническому заданию
Приложение №6 уведомление, полученный факсом 25.07.2008г в 09:10
Приложение №7 документ подтверждающий право подписи аукционной документации
Генеральный директор

ЗАО «Родник»                                                                   Н.К. Охотникова
