
4 августа 2008 г.

Исх.№ ГЗ-10764/08-1
Начальнику Управления государственного заказа Омской области
К. Н. Сытченко

Копия: Главному врачу Государственного учреждения здравоохранения Омской области «Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области»
В. В. Василевичу
В соответствии со статьей 57 Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2005  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», далее Федеральный закон № 94-ФЗ, ЗАО «Медипарт-2000»:
Юридический адрес: 644001, г. Омск, ул. Лермонтова, 93
Почтовый адрес: 644001, г. Омск, ул. Лермонтова, 93
Адрес электронной почты: mail@medipart.ru
Номера контактного телефона, факса: (3812) 56-34-85, 53-00-37,
обращается к Вам с жалобой на действия Заказчика открытого конкурса на право заключения государственного контракта на поставку комплекта эндоскопической (артроскопической) стойки, извещение № 0833 от 18 июля 2008 г (номер извещения на www.omskzakaz.ru – 10764) - Государственное учреждение здравоохранения Омской области «Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области»
Место нахождения: 644099, г. Омск, ул. Булатова, 105
Почтовый адрес: 644099, г. Омск, ул. Булатова, 105
Контактные лица: ответственные за размещение заказа 
Кармацкая Наталья Васильевна, Данченко Надежда Александровна
Номер контактного телефона: (3812) 25-36-49
Адрес электронной почты: cmsc@omskminzdrav.ru
ЗАО «Медипарт-2000» считает необходимым обжаловать утвержденную Заказчиком конкурсную документацию, выполненную с нарушением законодательства РФ, в частности Федерального закона № 94-ФЗ на следующем основании:

- в разделе IV конкурсной документации: «Техническое задание», в требованиях к функциональным и техническим характеристикам оборудования по лоту № 1 Заказчик, в описании требований, предъявляемых к большинству позиций заказа, указывает габаритные размеры, массу и другие несущественные параметры, не имеющие отношения к функциональным и медико-техническим характеристикам оборудования, но, тем не менее, существенно ограничивающие конкуренцию.

Так, в позиции 2 Технического задания «Ксеноновый источник света» из 17 описаний требований, предъявляемых к прибору, четыре – абсолютно не влияют на его функциональность: ширина, глубина, высота и вес.
В позициях 4 «Электрохирургический аппарат», 5 «Помпа для гистероскопии» и 6 «Тележка эндоскопическая» также есть несколько критериев, не влияющих на функциональные возможности, но явно демонстрирующих желание Заказчика приобрести прибор конкретного производителя, ущемляя при этом других участников конкурса. Это, опять же, вес и габариты, по какой-то случайности, в точности соответствующие параметрам приборов фирмы AESCULAP (Германия) и не соответствующие больше ни одному аналогичному прибору других производителей.
Эндоскопы и  сетки для обработки и хранения оптики в позиции 7 «Инструментарий и принадлежности» также четко и категорично  прописывают требуемую Заказчику длину, не давая возможности предложения аналогичных по возможностям инструментов немного иной длины.
В соответствии с изложенными доводами, просим отменить размещение заказа путем проведения открытого конкурса на право заключения государственного контракта на поставку комплекта эндоскопической (артроскопической) стойки, с целью устранения допущенных нарушений и приведения конкурсной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Документы и технические описания, подтверждающие обоснованность нашей жалобы, прилагаются.

Приложения:

1. Извещение о проведении открытого конкурса на 1 л.




2. Информационная карта конкурса на 9 л.




3. Технические описания на 6 л.
Директор ЗАО «Медипарт-2000»




В. А. Обгольц
