
Министерство экономики Омской области Начальнику управления государственного заказа Омской области
Сытченко К. Н.
Копия: БУК «Омский академический

театр драмы», г. Омск, ул. Ленина 8-а
ЖАЛОБА
БУК     «Омский     академический     театр     драмы»     (далее государственный заказчик) объявил извещение  о  проведении запроса котировок на право заключения государственного контракта на поставку системы видеонаблюдения (далее - запрос котировок).
Извещение о запросе котировок и котировочная заявка были размещены на официальном сайте Омской области для размещения заказов www.omskportal.ru /извещение на сайте № 12778).
Общество с ограниченной ответственностью "Системы контроля и безопасности" (далее - заявитель) полагает, что государственным заказчиком при разработке технического задания на поставку оборудования системы охранного телевидения защиты периметра и открытых площадок (система видеонаблюдения) нарушены положения Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон "О размещении заказов"), Федерального закона от 26 июля 2005 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Федеральный закон "О защите конкуренции"). Кроме этого, сообщаем Вам о неправомерных действиях комиссии БУК «Омский академический театр драмы» по рассмотрению заказа на поставку оборудования видеонаблюдения, ущемляющих права и законные интересы Общества с ограниченной ответственностью «Системы контроля и безопасности».
Нами была представлена на рассмотрение комиссии котировочная заявка на участие в торгах на поставку оборудования видеонаблюдения общей стоимостью 330 тысяч рублей. Указанное в котировочной заявке
оборудование видеонаблюдения соответствуют предъявляемым требованиям по тактико-техническим характеристикам и количественно соответствует техническому заданию в извещении для построения системы охранного видеонаблюдения. Однако, по результатам рассмотрения заявок на участие в торгах наша заявка не допущена к процедуре оценки на поставку оборудования видеонаблюдения на основании того, что оборудование не соответствует требованиям, установленным в извещении. В устном объяснении представителя БУК «Омский академический театр драмы» Мазанова В. Г. о причинах отказа было разъяснено, что в нашей котировочной заявке не указан «Блок согласования распределитель линии LIV-DS810EV (или эквивалент), 1 шт.» и в спецификации на «Видеорегистратор TDVR-16 М с 2*HDD 250Gb (или эквивалент), 1 шт.» отсутствует отметка о наличии в комплекте двух жестких дисков по 250 Гб каждый. Считаем отказ формальным поводом по следующим причинам:
1). В соответствии с частью 3 статьи 17 Федерального закона "О защите конкуренции" при проведении торгов на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд запрещается ограничение конкуренции между участниками торгов путем включения в состав лотов продукции (товаров, работ, услуг), технологически и функционально не связанной с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом торгов. Государственным заказчиком в извещении о запросе котировок указан «Блок согласования распределитель линии LIV-DS810EV (или эквивалент), 1 шт.». Таким образом, государственный заказчик ввел в заблуждение участников размещения заказа, так как на самом деле такого блока не существует, в спецификации на производимое Фирмами-изготовителями видеооборудование имеется «Видеокамера LTV-DS810EV с функцией распределителя линии управления телеметрией (1 вход/8 выходов, RS-485, встроенный преобразователь)», что не является прямыми аналогом «Блока согласования распределителя линии LIV-DS810EV».
2). Ни в извещении о запросе котировок, ни в образце котировочной заявки отсутствуют обязательные требования по предоставлению спецификации поставляемого оборудования видеонаблюдения. Обязательными требованиями для участия в торгах являются сроки и стоимости поставки. Нами была предоставлена котировочная заявка с перечнем поставляемого оборудования по собственной инициативе. Поэтому считаем, что главными условиями для рассмотрения поданных котировочных заявок является сроки и стоимость поставки.
На основании вышеизложенного прошу Вас:
1).принять настоящую жалобу к производству;
2) .приостановить      процедуру      заключения      государственного
контракта до принятия решения по настоящей жалобе; 
3).обязать    государственного    заказчика    устранить    нарушения Федерального   закона   "О   размещении   заказов",   Федерального закона "О защите конкуренции".
Копии извещения о запросе котировок и образца котировочной заявки прилагаю.
Директор ООО «СКБ»
Юр. адрес: 644076, г.Омск, ул.Петра Осминина, 13-64 Тел. 78-82-04

Е.С. Чечумаева
